{{IBE_SUPPLIER}}

预埋钢板检测报告

| 规格 |  |  |  |  | {{IBE_PLATE_SPEC}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板外观质量 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 外观质量 | 边长（mm） |  |  | 厚（mm） |  | 螺栓孔位置 |  |
| 标准/设计值 |  | 表面无 有害缺陷 | {{IBE_PLATE_SIDE_STANDARD}} |  |  | {{IBE_PLATE_THICKNESS_STANDARD}} |  | ±0.8 |  |
| 检测结论 |  | 合格 | 合格 |  |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 原材力学性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材名称 | 生产厂家 |  |  | 钢卷号 |  | 检验项目 | 标准要求 |  | 检验结论 |
| {{IBE_PLATE_GRADE}} | {{IBE_PLATE_MANUFACTURER}} |  |  | {{IBE_PLATE_BATCH}} |  | 屈服强度（MPa） | ≥235 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 抗拉强度（MPa） | 370~500 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 断后伸长率（%） | ≥26 |  | 合格 |
| 检测依据： GB/T700-2006《碳素结构钢》和工程设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： 检测结果符合GB/T700-2006《碳素结构钢》和工程设计要求，该批次产品合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |