四川融海运通抗震科技有限责任公司

黏滞阻尼器

预埋件出厂资料

项目名称：北京吉利学院整体搬迁成都项目科学与艺术中心-1号楼项目

产品供应商：四川融海运通抗震科技有限责任公司

生产地址：四川省成都市新津区普兴街道清云南路256 号

电    话：18180838170

报告日期：2024 年 12 月

目      录

- 预埋件合格证

- 预埋件外观质量及尺寸检测报告

- 原材料质量证明书

预埋件合格证

| 产品名称 | 规格型号（mm） | 生产日期 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预埋件 | YM-740×200-02 | 2024年12月 | 8 |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |
| / | / | / | / |

经检验，本批次产品符合相关标准和工程设计要求，准许出厂。

四川融海运通抗震科技有限责任公司

地址：成都市新津区普兴街道清云南路256号（工业园区）

电话：18180838170

四川融海运通抗震科技有限责任公司

预埋件外观质量及尺寸检测报告

| 工程名称： |  | 北京吉利学院整体搬迁成都项目科学与艺术中心-1号楼项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称：预埋件 |  |  |  | 检验依据：设计图纸 |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 产品型号 | YM-740×200-02 |  |
|  |  |  | 标准值 | 实测值 | 判定 |
| 1 | 表面平整度 |  | 符合图纸设计要求 | 符合标准 | 合格 |
| 2 | 焊接质量 |  | 符合图纸设计要求 | 符合标准 | 合格 |
| 3 | 飞边 |  | 不应有 | 无 | 合格 |
| 4 | 长度mm |  | 不超过产品设计值（-3至0） | 570 ～ 580 | 合格 |
| 5 | 宽度mm |  | 不超过产品设计值±2 | 197 ～ 200 | 合格 |
| 6 | 厚度mm |  | 不超过产品设计值±0.5 | 19.5 ～ 20.5 | 合格 |
| 检验结论： 该项目预埋件所检项目符合设计图纸中质量标准要求，产品均检验合格，给予出厂。 质量部 |  |  |  |  |  |

主检：何永琴                   审核：童俊豪                  签发：刘志建